住宅小区物业服务需求清单（试行）

使 用 说 明

一、本市倡导物业服务需求清单化管理，清单分为必选事项和可选事项两大类。必选事项包括国家及本市有关法律法规规定及规范性文件明确、保障小区正常运行和安全管理的必要服务事项，按照“基础、常规、提升”设置三个层级，涵盖综合管理、秩序维护、环境卫生、绿化管理、共用设施设备日常管理等五个常规服务模块。可选事项包括个性化延伸服务事项、标注“*”的服务事项。

二、建设单位、业主大会可结合小区设施设备配置实际情况、业主服务需求，在开展选聘续聘物业等活动时，采取增减事项、跨层级选择、模块化组合的灵活方式，将需求清单作为招标依据、物业服务合同约定内容，实现物业服务精准供给、按需适配，推动物业服务质价匹配、合规履约。

三、各区房管部门要强化统筹指导，切实落实属地管理责任，常态化推进物业服务质价相符，促进物业服务水平持续提升。

四、上海市物业管理行业协会要充分发挥行业服务和自律管理作用，组织开展相关业务培训，指导物业服务企业熟练掌握、规范使用事项清单，助推物业行业规范化、标准化发展。

住宅小区物业服务需求清单

一、综合管理

| 序号 | 服务项 | 服务内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基础 | 常规 | 提升 | 增补服务内容 |
| 1.1 | 项目负责人 任职要求 | 1）持有物业管理师（四级及以上）及相应的物业经理（初级及以上）职业水平评价证书，或具备项目经理岗位经历 年 | 1）持有物业管理师（四级及以上）及相应的物业经理（初级及以上）职业水平评价证书，或具备项目经理岗位经历 年 | 1）持有物业管理师（三级及以上）及相应的物业经理（中级及以上）职业水平评价证书，或具备项目经理岗位经历 年 |  |
| 1.2 | 从业人员管理 | 1）统一着装、佩戴工牌、仪容整洁、举止文明、礼貌用语 2）从业人员持证上岗、证书有效 | 1）统一着装、佩戴工牌、仪容整洁、举止文明、礼貌用语 2）从业人员持证上岗、证书有效 | 1）统一着装、佩戴工牌、仪容整洁、举止文明、礼貌用语 2）从业人员持证上岗、证书有效 |  |
| 1.3 | 业主接待 | 1）设固定接待点，每日提供8小时接待 2）24小时接听报修、咨询、投诉等服务电话 | 1）设固定接待点，每日提供8小时接待 2）24小时接听报修、咨询、投诉等服务电话 | 1）设服务前台，每日提供12小时现场接待 2）24小时接听报修、咨询、投诉等服务电话 |  |
| 1.4 | 投诉处理 | 1）24小时内响应 2）5个工作日内完成物业服务事项处理，或反馈阶段性处理意见 3）建立投诉时间、投诉事项、反馈时间、处理结果、回访情况的记录台账 | 1）24小时内响应 2）5个工作日内完成物业服务事项处理，或反馈阶段性处理意见 3）建立投诉时间、投诉事项、反馈时间、处理结果、回访情况的记录台账 | 1）12小时内响应 2）3个工作日内完成物业服务事项处理，或反馈阶段性处理意见 3）建立投诉时间、投诉事项、反馈时间、处理结果、回访情况的记录台账 |  |
| 1.5 | 业主满意度 | 1）定期沟通回访，每年沟通覆盖比例50%以上 | 1）定期沟通回访，每年沟通覆盖比例65%以上 | 1）定期沟通回访，每年沟通覆盖比例75%以上 2）每年1次满意度评测 |  |
| 1.6 | 装修管理 | 1）办理装修登记等手续 2）装修期间每日巡视1次 3）发现违规装修的，按规定劝阻、制止、报告 4）建立装修管理档案 | 1）办理装修登记等手续 2）装修期间每日巡视1次 3）发现违规装修的，按规定劝阻、制止、报告 4）建立装修管理档案 | 1）办理装修登记等手续 2）装修期间每日巡视1次 3）发现违规装修的，按规定劝阻、制止、报告 4）建立装修管理档案 |  |
| 1.7 | 提示类标识管理 | 1）按服务信息类、安全警示类、设备设施类、导向指引类、环境管理类设置标识 2）设施设备房的管理制度、责任人及联系电话上墙公示 | 1）按服务信息类、安全警示类、设备设施类、导向指引类、环境管理类设置标识 2）设施设备房的管理制度、责任人及联系电话上墙公示 | 1）按服务信息类、安全警示类、设备设施类、导向指引类、环境管理类设置标识 2）设施设备房的管理制度、责任人及联系电话上墙公示 3）建立标识管理台账，每半年至少巡视1次 |  |
| 1.8 | 信息公示 | 1）公开服务合同、收费标准、办事制度、联系方式、24小时报修电话、项目负责人等信息 2）按规定公示年度服务计划与季度履职报告、维修资金账目与公共收益收支公示表等；酬金制项目公布收支预算等相关信息 | 1）公开服务合同、收费标准、办事制度、联系方式、24小时报修电话、项目负责人等信息 2）按规定公示年度服务计划与季度履职报告、维修资金账目与公共收益收支公示表等；酬金制项目公布收支预算等相关信息 | 1）公开服务合同、收费标准、办事制度、联系方式、24小时报修电话、项目负责人等信息 2）按规定公示年度服务计划与季度履职报告、维修资金账目与公共收益收支公示表等；酬金制项目公布收支预算等相关信息 |  |
| 1.9 | 应急管理 | 1）编制火灾、停电、停水、防汛等专项应急预案 2）组织应急演练或培训；每年组织消防应急演练不少于1次 3）建立应急物资储备管理、信息上报机制 | 1）编制火灾、停电、停水、防汛等专项应急预案 2）组织应急演练或培训；每年组织消防应急演练不少于1次 3）建立应急物资储备管理、信息上报机制；应急物资分类存放、台账管理、定期核查有效期并补充更新 | 1）编制火灾、停电、停水、防汛等专项应急预案 2）组织应急演练或培训；每年组织消防应急演练不少于1次；电梯困人、防汛等专项演练每年各不少于1次 3）建立应急物资储备管理、信息上报机制；应急物资分类存放、台账管理、定期核查有效期并补充更新 |  |
| 1.10 | 档案管理 | 1）竣工图、管线图、业主名册、设施设备维保检测报告、合同等专人管理、记录完整、分类归档、可追溯 2）档案保存期限不少于物业服务合同期限 | 1）竣工图、管线图、业主名册、设施设备维保检测报告、合同等专人管理、记录完整、分类归档、可追溯 2）档案保存期限不少于物业服务合同期限 | 1）竣工图、管线图、业主名册、设施设备维保检测报告、合同等专人管理、记录完整、分类归档、可追溯 2）档案保存期限不少于物业服务合同期限 |  |
| 1.11 | 节日装饰 布置 | 1）每年开展1次节日装饰布置 | 1）每年开展2次节日装饰布置 | 1）每年开展4次节日装饰布置 |  |
| 1.12 | *楼栋管理 |  |  | 1）设置专职楼栋管理员： 岗位数量： 服务时间： |  |
| 1.13 | *智慧物业 |  | 1）采用信息化管理系统，实现基础数据数字化存储与管理 | 1）采用信息化管理系统，实现基础数据、服务数据数字化存储与管理 2）提供业主端报修、投诉、公告等线上服务功能 |  |
| 1.14 | *社区活动 | 1）配合业主委员会、居（村）民委员会开展党建联建、精神文明、公益活动和志愿者活动 | 1）配合业主委员会、居（村）民委员会开展党建联建、精神文明、公益活动和志愿者活动 2）每年举行2次社区活动 | 1）配合业主委员会、居（村）民委员会开展党建联建、精神文明、公益活动和志愿者活动 2）每年举行4次社区活动 |  |
| 1.15 | *其他 |  |  |  |  |

二、秩序维护服务

| 序号 | 服务项 | 服务内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基础 | 常规 | 提升 | 增补服务内容 |
| 2.1 | 秩序维护员及岗位配置 | 1）专职安保人员、自动消防系统操作人员按规定持证上岗，保持证件有效 2）年龄低于65周岁比例不少于70% 3）设消控室的，实行双人双岗，24小时值守。 | 1）专职安保人员、自动消防系统操作人员按规定持证上岗，保持证件有效 2）年龄低于65周岁且平均年龄低于55周岁；专职保安人员比例不少于65% 3）设消控室的，实行双人双岗，24小时值守 | 1）专职安保人员、自动消防系统操作人员按规定持证上岗，保持证件有效 2）年龄低于65周岁且平均年龄低于50周岁；专职保安人员比例不少于80% 3）设消控室的，实行双人双岗，24小时值守 |  |
| 2.2 | 机动车停放管理 | 1）维护机动车停放秩序；设置导向、限速、限高等交通标志 2）发现乱停放、长期占位、占用消防通道、堵塞出入口等及时劝阻 | 1）维护机动车停放秩序；设置导向、限速、限高等交通标志 2）发现乱停放、长期占位、占用消防通道、堵塞出入口等及时劝阻 | 1）维护机动车停放秩序,重点时段安排人员引导；设置导向、限速、限高等交通标志 2）发现乱停放、长期占位、占用消防通道、堵塞出入口等及时劝阻 3）停车标识、导向标识保持清晰，反光镜、道闸等完好有效，异常情况及时报修 |  |
| 2.3 | 非机动车停放及充电秩序 | 1）劝阻飞线充电、入户充电、占用通道等行为，并做好记录 2）充电设施周边灭火器材、提示标识保持完好 3）每日巡查非机动车集中停放和充电区域 | 1）劝阻飞线充电、入户充电、占用通道等行为，并做好记录 2）充电设施周边灭火器材、提示标识保持完好 3）每日巡查非机动车集中停放和充电区域 | 1）劝阻飞线充电、入户充电、占用通道等行为，并做好记录 2）充电设施周边灭火器材、提示标识保持完好 3）每日巡查非机动车集中停放和充电区域 |  |
| 2.4 | 秩序巡视 | 1）主干道、出入口、停车场（库）、非机动车集中充电场所、设施设备房外围、围墙周边及其他可能存在风险的管理区域，每天巡逻1次 2）发现风险、高空抛物行为等公共安全风险情况，及时记录、处置并报告 | 1）主干道、出入口、停车场（库）、非机动车集中充电场所、设施设备房外围、围墙周边及其他可能存在风险的管理区域，每天巡逻2次 2）发现风险、高空抛物行为等公共安全风险情况，及时记录、处置并报告 | 1）主干道、出入口、停车场（库）、非机动车集中充电场所、设施设备房外围、围墙周边及其他可能存在风险的管理区域，每2小时巡逻1次 2）发现风险、高空抛物行为等公共安全风险情况，及时记录、处置并报告 3）重点区域设置巡更点，形成可追溯巡查记录 |  |
| 2.5 | 楼道及公共部位巡查 | 1）每半月1次 2）重点检查楼道堆物、堵塞疏散通道、乱张贴乱悬挂、门禁及照明异常等情况 3）发现问题及时提示、劝阻、上报 | 1）每周1次 2）重点检查楼道堆物、堵塞疏散通道、乱张贴乱悬挂、门禁及照明异常等情况 3）发现问题及时提示、劝阻、上报 | 1）每日1次 2）重点检查楼道堆物、堵塞疏散通道、乱张贴乱悬挂、门禁及照明异常等情况 3）发现问题及时提示、劝阻、上报 |  |
| 2.6 | 技防监控 管理 | 1）设有安防监控等技防设备的，保持24小时运行 2）发现异常情况及时通知相关人员至现场处置 3）监控影像资料、报警记录留存不少于30日，不得删改、扩散 4）建立应急备用钥匙管理制度 | 1）设有安防监控等技防设备的，保持24小时运行 2）发现异常情况及时通知相关人员至现场处置 3）监控影像资料、报警记录留存不少于30日，不得删改、扩散 4）建立应急备用钥匙管理制度 | 1）设有安防监控等技防设备的，保持24小时运行 2）发现异常情况及时通知相关人员至现场处置 3）监控影像资料、报警记录留存不少于30日，不得删改、扩散 4）建立应急备用钥匙管理制度 |  |
| 2.7 | 消防安全 管理 | 1）每周1次开展防火巡查，保持消防通道畅通 2）发现堵塞通道、遮挡消防设施等及时劝阻并记录 3）配合消防设施维保、检测和演练 | 1）每周1次开展防火巡查，保持消防通道畅通 2）发现堵塞通道、遮挡消防设施等及时劝阻并记录 3）配合消防设施维保、检测和演练 | 1）每周1次开展防火巡查，保持消防通道畅通 2）发现堵塞通道、遮挡消防设施等及时劝阻并记录 3）配合消防设施维保、检测和演练 |  |
| 2.8 | *有限空间及危险作业管理 | 1)化粪池、集水井、设备管廊等入口设置警示标识，井盖完好上锁 | 1)化粪池、集水井、设备管廊等入口设置警示标识，井盖完好上锁 | 1)化粪池、集水井、设备管廊等入口设置警示标识，井盖完好上锁 |  |
| 2.9 | *门岗与 出入口管理 | 1）封闭式小区，外来车辆出入登记 2）封闭式小区，大件物品出入登记 3）主出入口专职门岗24小时值守；其他门岗设置： □无 □有 个，12小时 （单人、双人、无人）人值守 □有 个，24小时 （单人、双人、无人）人值守 □有 个，开放时间： （单人、双人、无人）人值守 4）无人值守的人行通道设置门禁系统 | 1）外来车辆出入登记并巡视和协助车辆停放；外来人员出入问询 2）大件物品出入登记 3）主出入口专职门岗24小时值守；其他门岗设置： □有 个，12小时 （单人、双人、无人）人值守 □有 个，24小时 （单人、双人、无人）人值守 □有 个，开放时间： （单人、双人、无人）人值守 4）无人值守的人行通道设置门禁系统。 | 1）外来车辆出入实行问询、登记并进行停放引导；外来人员出入实行问询、登记、引导 2）大件物品出入登记并核实业主或使用人信息 3）主入口24小时专职门岗值守（12小时双人双岗）；其他门岗设置： □有 个，12小时 （单人、双人、无人）人值守 □有 个，24小时 （单人、双人、无人）人值守 □有 个，开放时间： （单人、双人、无人）人值守 4）无人值守的人行通道设置门禁系统 |  |
| 2.10 | *其他 |  |  |  |  |

三、清洁卫生服务

| 序号 | 服务项 | 服务内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基础 | 常规 | 提升 | 增补服务内容 |
| 3.1 | 楼道内共用部位（地面、栏杆、扶手） | 1）每周清洁1次 | 1）每2日清洁1次 | 1）每日清洁1次 |  |
| 3.2 | 共用部位门、窗 | 1）门、窗每年擦拭1次 | 1）门、窗每季度擦拭1次 | 1）门、窗每月擦拭1次，门厅玻璃每周擦拭1次 |  |
| 3.3 | 电梯 | 1）每周擦拭1次 2）轿厢四壁、地面、操作面板无明显污渍 | 1）隔日擦拭1次 2）轿厢四壁、地面光洁明亮、无浮灰；操作面板无灰尘、无擦痕 | 1）每日擦拭1次 2）轿厢四壁、地面光洁明亮、无浮灰；操作面板无灰尘、无擦痕 3）保持轿厢内空气清新、无异味 |  |
| 3.4 | 平台、屋顶 （坡屋面除外） | 1）每半年清理屋顶、平台杂物 2）排水无堵塞 3）汛期、台风来临前清扫屋面 | 1）每季度清理屋顶、平台杂物 2）每季度疏通管道，排水通畅；天沟落水口、排气孔口网罩完好稳固 3）汛期、台风来临前清扫屋面 | 1）每季度清理屋顶、平台杂物 2）每季度疏通管道，排水通畅；天沟落水口、排气孔口网罩完好稳固 3）汛期、台风来临前清扫屋面 |  |
| 3.5 | 公共道路 | - 地面每周清扫不少于3次 2）明沟每月清扫1次，汛期及时清扫 | 1）地面每日清扫1次 2）明沟每周清扫1次，汛期及时清扫 | 1）地面每日清扫2次 2）明沟每周清扫1次，汛期及时清扫 3）广场地砖面每月冲洗1次 |  |
| 3.6 | 宣传栏、健身休闲设施等 | 1）每月清洁1次 | 1）每月清洁2次 | 1）每周清洁1次 |  |
| 3.7 | 非机动车 停车（库） | 1）每周清扫1次 | 1）每周清扫2次 | 1）每周清扫3次 |  |
| 3.8 | 机动车 停车（库） | 1）坡道、地面无明显积水 2）每周清扫1次 | 1）坡道、地面无明显积水 2）每周清扫2次 3）反光镜、灯具、消防门、消防栓箱、道闸清洁，无明显污迹 | 1）坡道、地面无明显积水 2）每周清扫3次 3）反光镜、灯具、消防门、消防栓箱、道闸清洁，无明显污迹 |  |
| 3.9 | 生活垃圾箱房 | 1）投放点开放时间张贴于显眼处；生活垃圾日产日清；垃圾分类投放点： □定时开放，时间： □24小时开放 - 按要求配置分类垃圾箱/桶;垃圾无满溢 - 分类驳运 4）每天冲洗，保持无明显异味 | 1）投放点开放时间张贴于显眼处；生活垃圾日产日清；垃圾分类投放点： □定时开放，时间： □24小时开放 - 2）按要求配置分类垃圾箱/桶;垃圾无满溢 - 3）分类驳运 4）每天冲洗，保持无明显异味 | 1）投放点开放时间张贴于显眼处；生活垃圾日产日清；垃圾分类投放点： □定时开放，时间： □24小时开放 - 2）按要求配置分类垃圾箱/桶;垃圾无满溢 - 3）分类驳运 4）每天冲洗，保持无明显异味 |  |
| 3.10 | 装修垃圾堆放场所 | 1）依约设置集中堆放场所、临时堆放点（袋装化收集点），并设置指示标志；保持堆放场所整洁 | 1）依约设置集中堆放场所、临时堆放点（袋装化收集点），并设置指示标志；保持堆放场所整洁 | 1）依约设置集中堆放场所、临时堆放点（袋装化收集点），并设置指示标志；保持堆放场所整洁 |  |
| 3.11 | 消毒灭杀 | 1）每年对垃圾箱/桶、垃圾房、污雨水井、化粪池、绿地、设备房、楼道、停车场及配套设施等实施消杀灭害1次 2）突发公共卫生事件按防疫部门要求消杀 | 1）每季度对垃圾箱／桶、垃圾房、污雨水井、化粪池、绿地、设备房、楼道、停车场及配套设施等实施消杀灭害1次 2）突发公共卫生事件按防疫部门要求消杀 | 1）每月对垃圾箱／桶、垃圾房、污雨水井、化粪池、绿地、设备房、楼道、停车场及配套设施等实施消杀灭害1次 2）突发公共卫生事件按防疫部门要求消杀 |  |
| 3.12 | *水池（景） | 1）定期打捞漂浮物 2）定期维护水景设施水泵及控制系统；设置安全警示标识 | 1）定期打捞漂浮物 2）水面无杂物 2）定期维护水景设施水泵及控制系统；设置安全警示标识 | - 定期打捞漂浮物 - 水体清洁 - 3）水池（景）的水定期更换 - 4）水池（景）底定期清洗 - 5）定期投放药剂 6）定期维护水景设施水泵及控制系统；设置安全警示标识 |  |
| 3.13 | *专项保养 |  |  | 1）□对外墙面、外幕墙定期清洗，保持整洁 2）□对花岗岩、大理石地面定期保养，保持地面材质原貌 |  |
| 3.14 | *白蚁防治 |  |  |  |  |
| 3.15 | *其他 |  |  |  |  |

四、绿化管理服务

| 序号 | 服务项 | 服务内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基础 | 常规 | 提升 | 增补服务内容 |
| 4.1 | 绿化区日常清洁 | 1）绿化区干净，无明显杂物、垃圾、残枝枯叶 2）标牌洁净、完好 3）发现乱堆物、毁绿等情况及时劝阻 | 1）绿化区干净，无明显杂物、垃圾、残枝枯叶 2）标牌洁净、完好 3）每周巡查不少于1次，发现乱堆物、毁绿等情况及时劝阻 | 1）绿化区干净，无明显杂物、垃圾、残枝枯叶 2）标牌洁净、完好 3）每周巡查不少于1次，重点绿化区每日关注，发现乱堆物、毁绿等情况及时劝阻 |  |
| 4.2 | 草坪、地被植物养护 | 1）无大面积枯死 | 1）无大面积枯死，黄土裸露面积不高于10%；无明显杂草 2）修剪、整理及时，每年2次以上 | 1）无明显枯死和黄土裸露；无明显杂草，草面基本平整 2）修剪、整理及时，每年3次以上 |  |
| 4.3 | 灌木、绿篱及造型植物养护 | 1）死株、缺株、枯枝及时处置 2）每年修剪2次 | 1）死株、缺株、枯枝及时处置 2）每年修剪2次；绿篱、球类、造型植物保持基本造型 | 1）死株、缺株、枯枝及时处置 2）每年修剪2次以上，并根据长势和造型要求适时补充修剪；绿篱、球类、造型植物保持基本造型，并做到枝叶茂密、圆整、无脱节 |  |
| 4.4 | 乔木养护 | 1）倒伏、死树及时处理 2）枯枝、断枝、低垂枝等影响安全或通行的，及时清理和上报 3）汛期、台风前后开展必要排查 | 1）倒伏、死树及时处理 2）枯枝、断枝、低垂枝等影响安全或通行的，及时清理和上报 3）汛期、台风前后开展必要排查 | 1）倒伏、死树及时处理 2）枯枝、断枝、低垂枝等影响安全或通行的，及时清理和上报 3）春季、汛前、台风前后开展专项排查 4）每年一次常规修剪 5）重点树木、古树名木按规定养护并保留记录 |  |
| 4.5 | 浇灌、排水与土壤养护 | 1）高温、干旱季节及时灌溉 2）雨后及时疏排绿地积水 | 1）按季节制定浇灌安排，保持有效供水 2）雨后及时疏排绿地积水 | 1）按季节和植物种类实施精细浇灌 2）雨后及时疏排绿地积水 3）高温干旱、寒潮、汛期等重点时段有针对性养护措施 |  |
| 4.6 | 病虫害防治 | - 发现病虫害及时处置 - 2）施药作业做好安全提示 | 1）发现病虫害及时处置；定期巡查病虫害高发区域 2）施药作业做好安全提示 | 1）发现病虫害及时处置；定期巡查病虫害高发区域 2）重点季节开展病虫害专项检查和防治 3）施药作业做好安全提示 |  |
| 4.7 | 绿化标识与文明劝导 | 1）设置必要的爱绿护绿、禁止踩踏等提示标识 2）劝阻践踏绿化、占用绿地、私搭乱种等行为 | - 1）设置必要的爱绿护绿、禁止踩踏等提示标识 - 2）劝阻践踏绿化、占用绿地、私搭乱种等行为 | 1）设置必要的爱绿护绿、禁止踩踏等提示标识。重点树木、花坛花境可设置铭牌或说明标识 2）劝阻践踏绿化、占用绿地、私搭乱种等行为 |  |
| 4.8 | 养护计划与台账记录 | - 记录修剪、浇灌、病虫害防治等主要事项 2）制定年度绿化养护计划 | - 1）记录修剪、浇灌、病虫害防治等主要事项 2）制定年度绿化养护计划 | 1）记录修剪、浇灌、病虫害防治等主要事项，同时建立绿化问题清单和养护台账，实行整改 2）制定季度绿化养护计划和重点季节专项安排 3）定期汇总绿化养护情况，优化重点区域养护措施 |  |
| 4.9 | *花坛、花境养护 | 1）保持花卉生长良好；枯萎花卉、黄叶、杂草及时清理 | 1）保持花卉长势良好；枯萎花卉、黄叶、杂草及时清理 2）每年2次以上花卉布置 | 1）保持花卉长势良好；枯萎花卉、黄叶、杂草及时清理 2）每年4次以上花卉布置，并结合重要节日、重要节点开展应景布置 |  |
| 4.10 | *其他 |  |  |  |  |

五、共用部位和共用设施设备日常管理

| 序号 | 服务项 | 服务内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基础 | 常规 | 提升 | 增补服务内容 |
| 5.1 | 工程维修人员及岗位配置 | 1）配置维修工 名 | 1）配置维修工 名 2）设立专门工程部门或工程维修岗位 | 1）配置维修工 名 2）设立专门工程部门 |  |
| 5.2 | 报修诉求 响应 | 1）每日8小时提供日常维修服务；24小时提供水、电等应急报修响应和先期处置服务，涉及专业单位维修的，及时联络并配合处置 2）一般维修4小时内响应 3）急修2小时到现场处置 4）3个工作日内处理完成或反馈阶段性处理意见，维修完工后24小时内回访 | 1）每日8小时提供日常维修服务；24小时提供水、电等应急报修响应和先期处置服务，涉及专业单位维修的，及时联络并配合处置 2）一般维修3小时内响应 3）急修30分钟到现场处置 4）3个工作日内处理完成或反馈阶段性处理意见，维修完工后24小时内回访 | 1）每日12小时提供日常维修服务；24小时提供水、电等应急报修响应和先期处置服务，涉及专业单位维修的，及时联络并配合处置 2）一般维修1小时内响应 3）急修30分钟到现场处置 4）3个工作日内处理完成或反馈阶段性处理意见，维修完工后12小时内回访 |  |
| 5.3 | 房屋主体及外立面 | 1）高坠等隐患巡查每月1次 2）发现问题及时上报，必要情况设置警戒线和警示标识 | 1）高坠等隐患巡查每月1次 2）发现问题及时上报，必要情况设置警戒线和警示标识 | 1）高坠等隐患巡查每月1次 2）发现问题及时上报，必要情况设置警戒线和警示标识 |  |
| 5.4 | 附属设施 | 1）围墙栅栏、景观小品、休闲椅、室外健身设施、无障碍设施，应保证器械、设施的安全使用，发现损坏立即修理 | 1）围墙栅栏、景观小品、休闲椅、室外健身设施、无障碍设施，应保证器械、设施的安全使用，发现损坏立即修理 | 1）围墙栅栏、景观小品、休闲椅、室外健身设施、无障碍设施，应保证器械、设施的安全使用，发现损坏立即修理 |  |
| 5.5 | 雷电防护装置 | 1）避雷接地日常巡检，确保装置完好，连接牢固、无损，接地电阻安全可靠 2）18层及以上建筑按规定每年检测1次 | 1）避雷接地日常巡检，确保装置完好，连接牢固、无损，接地电阻安全可靠 2）18层及以上建筑按规定每年检测1次 | 1）避雷接地日常巡检，确保装置完好，连接牢固、无损，接地电阻安全可靠 2）18层及以上建筑按规定每年检测1次 |  |
| 5.6 | 供电系统 | - 1）每月巡检1次，保持正常运行，记录完整、可追溯 - 2）公共电器箱柜、管道井（水表间）、强弱电间按规定上锁、表体干净；内无堆物、无杂物；防火封堵完好 - *3）有高压变（配）电的，绝缘垫、绝缘手套、绝缘靴等安全用具配置齐全、检测合格、定点存放 | - 1）每月巡检1次，保持正常运行，记录完整、可追溯 - 2）公共电器箱柜、管道井（水表间）、强弱电间按规定上锁、表体干净；内无堆物、无杂物；防火封堵完好 - *3）有高压变（配）电的，绝缘垫、绝缘手套、绝缘靴等安全用具配置齐全、检测合格、定点存放 | - 1）每月巡检1次，保持正常运行，记录完整、可追溯 - 2）公共电器箱柜、管道井（水表间）、强弱电间按规定上锁、表体干净；内无堆物、无杂物；防火封堵完好 - *3）有高压变（配）电的，绝缘垫、绝缘手套、绝缘靴等安全用具配置齐全、检测合格、定点存放 |  |
| 5.7 | 弱电系统 | 1）做好日常维保，保持正常运行，记录完整、可追溯 | 1）做好日常维保，保持正常运行，记录完整、可追溯 | 1）做好日常维保，保持正常运行，记录完整、可追溯 |  |
| 5.8 | 消防系统 | 1）每月巡检1次，维保1次，保持正常运行，记录完整、可追溯 2）灭火器按规定配置、定位放置 *3）消火栓箱内设备配备齐全 | 1）每月巡检1次，维保1次，保持正常运行，记录完整、可追溯 2）灭火器按规定配置、定位放置 *3）消火栓箱内设备配备齐全 | 1）每月巡检1次，维保1次，保持正常运行，记录完整、可追溯 2）灭火器按规定配置、定位放置 *3）消火栓箱内设备配备齐全 |  |
| 5.9 | 升降系统 | - 升降系统按规定维保，每年进行1次年检；限速器15年以下2年校验1次，15年以上1年1次。取得《安全使用许可证》及检验报告，保障其运行可靠、安全 - 发生故障，30分钟内到现场并解困，必要情况设置警戒线和警示标识 3）轿厢内公示维保单位名称、应急救援电话及上次维保时间 | 1）升降系统按规定维保，每年进行1次年检；限速器15年以下2年校验1次，15年以上1年1次。取得《安全使用许可证》及检验报告，保障其运行可靠、安全 2）发生故障，30分钟内到现场并解困，必要情况设置警戒线和警示标识 3）轿厢内公示维保单位名称、应急救援电话及上次维保时间 | 1）升降系统按规定维保，每年进行1次年检；限速器15年以下2年校验1次，15年以上1年1次。取得《安全使用许可证》及检验报告，保障其运行可靠、安全 2）发生故障，30分钟内到现场并解困，必要情况设置警戒线和警示标识 3）轿厢内公示维保单位名称、应急救援电话及上次维保时间 |  |
| 5.10 | 排水泵及 管网 | 1）每月巡检，保障排水畅通，无污水外溢 | 1）每月巡检，保障排水畅通，无污水外溢 | 1）每月巡检，保障排水畅通，无污水外溢 |  |
| 5.11 | *未移交供水部门的二次供水设施 | 1）每月巡检，保障二次供水设施正常运行，供水畅通 2）水箱、蓄水池每年清洗2次，水质监测每季度1次 3）水箱及蓄水池实行双人双锁管理 | 1）每月巡检，保障二次供水设施正常运行，供水畅通 2）水箱、蓄水池每年清洗2次，水质监测每季度1次 3）水箱及蓄水池实行双人双锁管理 | 1）每月巡检，保障二次供水设施正常运行，供水畅通 2）水箱、蓄水池每年清洗2次，水质监测每季度1次 3）水箱及蓄水池实行双人双锁管理 |  |
| 5.12 | *空调系统 |  | 1）定期维护，工作正常，管道完好，阀件及仪表齐备，无跑、冒、滴、漏 2）每年清洗2次 | 1）定期维护，工作正常，管道完好，阀件及仪表齐备，无跑、冒、滴、漏 2）每年清洗2次 |  |
| 5.13 | *会所 |  | 使用方式：□内部独享 市场化运营（不列入物业费） | 使用方式：□内部独享 □市场化运营（不列入物业费） |  |
| 5.14 | *人防设施 | 1）发现占用人防通道的，按规定劝阻、制止、报告 | 1）发现占用人防通道的，按规定劝阻、制止、报告 | 1）发现占用人防通道的，按规定劝阻、制止、报告 |  |
| 5.15 | *新能源汽车充电设施 | 1）充电区域消防器材配置齐全、保持有效 2）电缆桥架敷设规范、无破损 | 1）充电区域消防器材配置齐全、保持有效 2）电缆桥架敷设规范、无破损 | 1）充电区域消防器材配置齐全、保持有效 2）电缆桥架敷设规范、无破损 |  |
| 5.16 | *二级生化处理 | 1）二次生化处理设施设备使用功能完好 2）定期维护保养，记录完整 | 1）二次生化处理设施设备使用功能完好 2）定期维护保养，记录完整 | 1）二次生化处理设施设备使用功能完好 2）定期维护保养，记录完整 |  |
| 5.17 | *其他 |  |  |  |  |

六、延伸服务

| 序号 | 服务项 | 服务内容 | 服务方式/频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | *快递服务 | □ 包裹代收 □ 快递暂存 □ 上门配送 □ 其他： | 1）服务方式： 2）预约服务 服务频次/时间： |  |
| 6.2 | *居家养老 | □ 生活照料 □ 助餐点送餐上门 □ 助洁 □ 助行 □ 助医 □ 助急 □ 康复辅具租赁 □ 其他： | 1）服务方式： 2）预约服务 服务频次/时间： |  |
| 6.3 | *垃圾代收 | □ 生活垃圾定时上门收取 □ 其他： | 1）服务方式： 2）预约服务 服务频次/时间： |  |
| 6.4 | *家装服务 | □ 家具组装 □ 装修 □ 其他： | 1）服务方式： 2）预约服务 服务频次/时间： |  |
| 6.5 | *车辆服务 | □ 代泊车 □ 预约洗车 □ 其他： | 1）服务方式： 2）预约服务 服务频次/时间： |  |
| 6.6 | *宠物服务 | □ 宠物洗护美容 □ 宠物疫苗接种、驱虫、简单体检等基础医疗服务 □ 其他： | 1）服务方式： 2）预约服务 服务频次/时间： |  |
| 6.7 | *房屋资产托管服务 | □ 招租管理 □ 租金代收 □ 日常维护 □ 税务提醒与申报协助 □ 其他： | 1）服务方式： 2）预约服务 服务频次/时间： |  |
| 6.8 | *其他 |  | 1）服务方式： 2）预约服务 服务频次/时间： |  |